- Утвержден - приказом Министерства труда - и социальной защиты - Российской Федерации

- от «___» _______ 2015 г. № _______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

- Хладоклиматехник

Регистрационный номер

- Содержание

| - I. | - Общие сведения………………………………………………………………... | - 2 |
| --- | --- | --- |
| - II. | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт - (функциональная карта вида профессиональной деятельности)…………… | - 3 |
| - III. | Характеристика обобщенных трудовых функций…………………………. | - 4 |
| - 3.1. | - Обобщенная трудовая функция «Монтаж холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ»………………………………………………………………………….. | - 4 |
| - 3.2. | - Обобщенная трудовая функция «Общее техническое обслуживание холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ»……………………………………………… | - 6 |
| - 3.3. | - Обобщенная трудовая функция «Профилактическое техническое обслуживание холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ»………………………………... | - 9 |
| - 3.4. | - Обобщенная трудовая функция «Ремонт и пусконаладочные работы холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ»………………………………………………………………………….. | - 11 |
| - IV. | Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта... | - 16 |

- Общие сведения

| Монтаж, обслуживание и ремонт холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе парокомпрессионных холодильных машин (ПКХМ), содержащего озоноразрушающие вещества, фторсодержащие парниковые газы и экологически безопасные альтернативные хладагенты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение бесперебойного холодоснабжения (теплоснабжения) охлаждаемых (обогреваемых) сред (материалов, продукции) и/или кондиционирования воздуха при условии соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | Техник-механик по монтажу и ремонту холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха |  | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |
| 28.25.1 |  | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленного холодильного и морозильного оборудования. |  |  |  |  |
| 33.12 |  | Ремонт машин и оборудования |  |  |  |  |
| 33.20 |  | Монтаж промышленных машин и оборудования |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Монтаж холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ | 3 | Монтаж узлов, агрегатов и устройств, включая средства автоматики, управления и электрические машины и механизмы | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Прокладка, монтаж и соединение трубопроводов и воздуховодов | А/02.3 |  |
| B | Общее техническое обслуживание холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ | 4 | Контроль рабочих параметров оборудования без вскрытия контура, содержащего хладагент | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль герметичности контура, содержащего хладагент | В/02.4 |  |
| C | Профилактическое техническое обслуживание холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ | 5 | Подготовка оборудования к работе и запуск после монтажа, продолжительного простоя, технического обслуживания или ремонта. | С/01.5 | 5 |
|  |  |  | Сбор хладагента с учетом требований к охране окружающей среды | С/02.5 |  |
| D | Ремонт и пусконаладочные работы холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ | 6 | Ремонт оборудования, включая средства автоматики, управления и электрические машины и механизмы | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Настройка и программирование электронных компонентов систем управления холодильного и климатического оборудования на базе ПКХМ | D/02.6 |  |

III.Характеристика обобщенных трудовых функций

| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ |  |  |  |  |  |  |  | Код | A |  | Уровень квалификации |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Монтажник оборудования холодильных установок, кондиционеров и тепловых насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | Не менее одного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Монтаж элементов, узлов, агрегатов и устройств оборудования, включая средства автоматики, управления и электрические машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | А/01.3 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Проверка наличия необходимого комплекта технической документации на оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия документов, подтверждающих комплектность и качество поставленного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распаковка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прием и проверка комплектности деталей, элементов и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление дефектов поставленного оборудования и деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление ведомости выявленных дефектов (для поставщика оборудования) с целью их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Трудовые действия | Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
| --- | --- |
|  | Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов |
|  | Подготовка оборудования к монтажу |
|  | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент агрегатов, устройств и механизмов |
|  | Разметка мест установки креплений |
|  | Крепление агрегатов, устройств и механизмов на проектной отметке или фундаменте |
|  | Выполнение подключений силового, измерительного и управляющего электрического и электронного оборудования |
| Необходимые умения | Использовать подъемную технику для подачи оборудования с места хранения к месту монтажа |
|  | Подавать материалы и элементы конструкции к месту монтажа |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже |
|  | Читать сборочные чертежи |
|  | Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному помещению |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Устройство такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования в процессе его перемещения и временного хранения |
|  | Технические регламенты по монтажу оборудования |
|  | Монтаж строительных и технологических конструкций. |
|  | Устройство фундаментов. |
|  | Устройство и работа электрической арматуры и коммутационных приборов (выключатели, предохранители, разъединители, отделители, шины и изоляторы, предохранители и заземляющие устройства) |
|  | Правила подключения и работа электропривода. |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Производственная инструкция |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
| Другие характеристики |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Прокладка, монтаж и соединение трубопроводов и воздуховодов |  |  |  | Код | А/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Прокладка и крепление трубопроводов и воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обвязка агрегатов, устройств и механизмов трубопроводами и воздуховодами с помощью разъемных (резьбовых и фланцевых) и неразъемных (паяных и сварных) соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль герметичности соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить работы в соответствии с технологической документацией и технологическим процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать оборудование, соответствующее выполняемой работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять ручной и механизированный инструмент для проведения сборочных операций и подготовки трубопроводов и воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять пайку твердым припоем, а также электродуговую и газовую сварку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять оборудование для контроля герметичности соединений трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить работы по теплоизоляции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Проектная и нормативная документация по монтажу оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии монтажа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажно-технологические схемы и монтажные чертежи трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные условные обозначения элементов гидравлических схем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок и приемы монтажа гидравлического и пневматического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальные радиусы кривизны гибких трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначения каждого вида оборудования, отдельных деталей и узлов системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы соединений труб. Резьбовые и фланцевые соединения. Типы и виды резьбы. Конструкция и типы фланцевых соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Типы крепления воздуховодов, трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы и методы контроля герметичности стационарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционный материал и способы работы с ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила пайки твердым припоем, электродуговой и газовой сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственная инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рациональная организация труда на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санитарные нормы и правила проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Общее техническое обслуживание холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ |  |  |  |  | Код | В |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Специалист по обслуживанию оборудования холодильных установок, кондиционеров и тепловых насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее одного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль рабочих параметров оборудования без вскрытия контура, содержащего хладагент |  |  |  | Код | В/01.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение внешнего (визуального) осмотра оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пуск и выключение основных механизмов (компрессоров, вентиляторов, насосов) оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ознакомление с состоянием и режимами работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  | Контроль работы и состояния основных механизмов, устройств и узлов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие показаний контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А) оборудования и охлаждаемой (нагреваемой) среды (сред) и их интерпретация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Занесение показаний КИП и А и результатов визуального осмотра в эксплуатационную документацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание требуемого температурного режима охлаждаемой (нагреваемой) среды (сред) и/или системы кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена воздушных фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования, инструкций (руководств) по эксплуатации оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Необходимые умения | Производить предусмотренные инструкцией (руководством) по эксплуатации переключения, пуски и остановки механизмов, изменения режимов работы оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверять и изменять настройки предохранительных и управляющих устройств, электронных процессоров |
| Необходимые умения | Контролировать работу и состояние основных механизмов, устройств и узлов оборудования |
|  | Контролировать сплошность и влажность хладагента |
|  | Контролировать качество и количество масла в компрессоре (компрессорах) |
|  | Производить наружную очистку теплообменных аппаратов (конденсаторов воздушного охлаждения, воздухоохладителей) от грязи, пыли, инея (снежной шубы) |
|  | Использовать техническую документацию, инструкции (руководства) по эксплуатации |
| Необходимые знания | Основные единицы измерения температуры, давления, влажности, массы, плотности, энергии, мощности в метрической системе СИ. Абсолютное и избыточное давления, вакуум. Внесистемные и британские (американские) единицы измерения. Перевод единиц измерения из одной системы в другую. |
|  | Параметры состояния термодинамических систем и термодинамические функции параметров состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Графическое представление уравнений состояния в виде термодинамических диаграмм T-s и P-i. |
|  | Получение искусственного холода с помощью ПКХМ. |
|  | Назначение и принципы работы основных механизмов, деталей и узлов холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ |
|  | Расчет параметров простейшего холодильного цикла ПКХМ |
|  | Ключевые понятия, такие как температуры кипения, конденсации, нагнетания, перепады температур и температурные напоры на теплообменных аппаратах, перегрев и переохлаждение, холодопроизводительность, стороны высокого и низкого давлений, холодильный коэффициент |
|  | Значения температурных параметров парокомпрессионной холодильной машины при работе на номинальном (расчетном) режиме. |
|  | Состав обслуживаемой холодильной системы (теплонасосной системы, системы кондиционирования воздуха) |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль герметичности контура, содержащего хладагент |  |  |  | Код | В/02.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Поиск утечек холодильного агента (хладагента) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Занесение данных об уровнях утечек и сведений о собранном или добавленном хладагенте в эксплуатационную документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Необходимые умения | Применять переносные измерительные устройства (манометрические коллекторы, термометры и мультиметры для измерения напряжения, силы тока и сопротивления) в ходе поиска утечек с использованием косвенных методов, а также толковать полученные значения |
| --- | --- |
|  | Применять различные способы и методы контроля герметичности оборудования, находящегося в эксплуатации, в зависимости от типа хладагента |
|  | Контролировать количество, сплошность и влажность хладагента в холодильном контуре |
|  | Использовать течеискатели различных видов |
| Необходимые знания | Наиболее вероятные места появления утечек в холодильном и теплонасосном оборудовании и оборудовании кондиционеров |
|  | Способы и методы контроля герметичности стационарного оборудования |
|  | Типы и виды хладагентов. Классификация. Индивидуальные вещества и смеси. Зеотропные и азеотропные смеси. Хладоносители. |
|  | Воздействие хладагентов на окружающую среду. Международные соглашения и национальные нормативные документы в области защиты озонового слоя и снижения парникового эффекта. |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Профилактическое техническое обслуживание холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ |  |  |  |  | Код | С |  | Уровень квалификации |  | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Специалист по обслуживанию оборудования холодильных установок, кондиционеров и тепловых насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное обучение - программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее 2 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Свидетельство о прохождении инструктажа по охране труда Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка оборудования к работе и запуск после монтажа, продолжительного простоя, технического обслуживания или ремонта. |  |  |  | Код | С/01.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | По трудовой функции код В/01.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытания на герметичность холодильного контура. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вакуумирование (осушка) контура. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль качества масла и хладагента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение системы хладагентом (в жидкой и/или газовой фазе) без утечки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка правильности электрических подключений, проверка положения клапанов на компрессорах и магистралях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр холодильного контура перед пуском компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пуск основных механизмов системы (компрессоры, вентиляторы, насосы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работы системы возврата масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена фильтров (осушителей, очистителей, масляных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подстройка элементов холодильной автоматики, регулирующих и предохранительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение журнала регистрации рабочих параметров холодильной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | По трудовой функции код В/01.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взвешивание хладагента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работа с вакуумным насосом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение весов и заправочных станций (цилиндров). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подсоединение и отсоединение баллонов и заправочных станций с минимальными выбросами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение фазы (жидкая, газовая) и состояния (переохлажденный, насыщенный или перегретый) хладагента перед его заправкой с целью выбора правильного метода и объема заправки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение системы хладагентом (в жидкой и газовой фазе) без утечки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | По трудовой функции код В/01.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процедура испытания на герметичность стационарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление испытания на герметичность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение количества хладагента для заправки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок вакуумирования холодильного контура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подключение и работа электропривода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электронные компоненты и программируемые контроллеры систем управления парокомпрессионных холодильных машин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень контролируемых параметров и периодичность контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор хладагента с учетом требований к охране окружающей среды |  |  |  | Код | С/02.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | По трудовой функции код В/02.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния фильтров (осушителей, очистителей, масляных). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка жидкостных и масляных ресиверов, маслоотделителей, отделителей жидкости, маслоохладителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опустошение и заполнение баллонов хладагентом в жидкой и газовой фазе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слив масла, загрязненного хладагентом, из системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извлечение хладагента из холодильного контура в жидкой и газовой фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесение в учетную документацию оборудования сведений о собранном или добавленном хладагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | По трудовой функции код В/02.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подсоединять и отсоединять заправочные и сливные трубопроводы с минимальными выбросами хладагента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать для извлечения хладагента станции сбора хладагента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять специальное оборудование для извлечения хладагента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | По трудовой функции код В/02.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Факторы, влияющие на изменение свойств масла и хладагента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормы и порядок обращения с загрязненным хладагентом и маслами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры безопасности при обращении с ЛВЖ и сжиженными газами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила учета, хранения и транспортирования хладагентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт и пусконаладочные работы холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха на базе ПКХМ |  |  |  | Код | D |  | Уровень квалификации |  | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Инженер-механик по эксплуатации и ремонту холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техник-механик по эксплуатации и ремонту холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Высшее профессиональное образование – программы бакалавриата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 лет |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ |  | 2145 | Инженер-механик по эксплуатации и ремонту холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха |
|  |  | 3115 | Техник-механик по эксплуатации и ремонту холодильного, теплонасосного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха |
| ЕТКС |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  |

| 3.4.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт оборудования, включая средства автоматики, управления и электрические машины и механизмы |  |  |  | Код | D/01.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | По трудовым функциям коды А/01.3, А/02.3, В/01.4, В/02.4, С/01.5, С/02.5 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ исходных данных (техническая документация, узел, механизм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка соответствия рабочих характеристик оборудования, агрегатов и механизмов требованиям технической документации и определение причин отклонений от них при испытаниях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностика технического состояния оборудования, агрегатов, узлов и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт, сборка и испытания компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт, сборка и испытания насосов, вентиляторов и вспомогательных механизмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт, сборка и испытания теплообменных аппаратов, арматуры, трубопроводов и емкостного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт, наладка, испытания и замена устройств и элементов системы автоматики и управления рабочими процессами ПКХМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт, сборка и испытания трубопроводов и воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт, сборка и испытания электрооборудования, включая приводные двигатели и электромеханические приборы и устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Необходимые умения | По трудовым функциям коды А/01.3, А/02.3, В/01.4, В/02.4, С/01.5, С/02.5 настоящего стандарта |
| --- | --- |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Производить измерения при помощи стационарных и переносных контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Определять и устранять причины отклонения параметров и режимов работы оборудования, агрегатов и механизмов от номинальных значений |
|  | Производить подготовку оборудования, агрегатов и механизмов ко всем видам испытаний (на функционирование, на прочность) |
|  | Производить испытания с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности |
|  | По трудовым функциям коды А/01.3, А/02.3, В/01.4, В/02.4, С/01.5, С/02.5 настоящего стандарта |
|  | Производить регулировку и настройку оборудования, агрегатов и механизмов по результатам испытаний |
|  | Выполнять электромонтажные работы по прокладке и подключению силовых и управляющих электрических коммуникаций |
|  | Выполнять техническую диагностику с помощью измерительных приборов |
|  | Выполнять механическую и электрическую регулировку аппаратуры |
|  | Выполнять все виды пайки трубопроводов и соединений твердыми и мягкими припоями |
|  | Выполнять электродуговую и газовую сварку трубопроводов и соединений, выполнять газовую резку металлов |
|  | Выполнять подъем элементов оборудования, агрегатов и механизмов с временным расположением в различных положениях |
|  | Выполнять установку оборудования, агрегатов и механизмов на различной высоте |
|  | Визуально оценивать качество установки элементов оборудования, агрегатов и механизмов в различных положениях и на различной высоте |
|  | Контролировать качество выполняемых работ |
|  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности |
| Необходимые знания | По трудовым функциям коды А/01.3, А/02.3, В/01.4, В/02.4, С/01.5, С/02.5 настоящего стандарта |
|  | Основные условные обозначения элементов пневматических, гидравлических и электрических схем |
|  | Основы метрологии и взаимозаменяемости. Понятие о взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок соединений |
|  | Основы материаловедения. Основные механические свойства обрабатываемых конструкционных материалов |
|  | Наименование, маркировка и правила применения конструкционных материалов, масел, моющих составов, металлов и смазок |
|  | Типичные дефекты оборудования, причины их появления и способы предупреждения |
|  | Способы устранения дефектов оборудования в процессе выполнения ремонта |
|  | Оборудование, техника и технология электрогазосварки |

| Необходимые знания | Основные сведения из электротехники. Общая электротехника и электропривод |
| --- | --- |
|  | Понятия о системах электроснабжения (СЭС) и потребителях энергии. |
|  | Электрическая арматура и коммутационные устройства |
|  | Правила охраны труда, промышленной безопасности, производственной гигиены и санитарии |
| Другие характеристики |  |

| 3.4.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Настройка и программирование электронных компонентов систем управления холодильного и климатического оборудования на базе ПКХМ |  |  |  | Код | D/02.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | По трудовой функции код В/01.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ознакомление с технической документацией изготовителя по наладке оборудования, определение технологического процесса и планирование последовательности выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектование необходимых для выполнения наладки приборов и инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настройка и программирование режимов работы основных агрегатов и устройств оборудования (компрессоры, вентиляторы, насосы) по количественным и качественным показателям в соответствии с технической документацией изготовителя по наладке оборудования и технологическими режимами работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбор отработанных управляющих программ в зависимости от технологических режимов работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение восстановительных и ремонтных работ элементов систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настройка элементов систем в соответствии с требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка, регулировки и сдача в эксплуатацию схем холодильной автоматики, оснащенных информационно-измерительными системами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию систем управления холодильного оборудования на базе микропроцессорной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | По трудовой функции код В/01.4 настоящего стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Читать конструкторскую и технологическую документацию и пользоваться ею |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Готовить данные для ввода их в процессоры и программируемые контроллеры, записывать их на носитель на автоматизированном рабочем месте инженера - программиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Необходимые умения | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| --- | --- |
|  | Приводить параметры работы схем холодильной автоматики, оснащенных информационно-измерительными системами, в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Проводить испытания схем холодильной автоматики, оснащенных информационно-измерительными системами |
|  | Диагностировать электронные приборы |
|  | Использовать микропроцессорную технику |
|  | Приводить параметры работы систем управления холодильного оборудования на базе микропроцессорной техники в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Использовать библиотеки управляющих программ |
| Необходимые знания | По трудовой функции код В/01.4 настоящего стандарта |
|  | Электронные компоненты систем управления парокомпрессионных холодильных машин. Программируемые контроллеры. |
|  | Программное, алгоритмическое и информационное обеспечение систем управления парокомпрессионных холодильных машин. |
|  | Руководящие и нормативные материалы, регламентирующие методы разработки алгоритмов и управляющих программ и использования вычислительной техники при обработке информации |
|  | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Схемы и принцип работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров |
|  | Способы коррекции технологических и тестовых программ |
|  | Организация комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств |
|  | Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Основные языки программирования, применяемые в конкретном технологическом оборудовании |
|  | Основные принципы построения систем управления холодильного оборудования на базе микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Основы программирования и теории автоматизированного электропривода |
|  | Способы введения технологических и тестовых программ |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Методы и организация построения памяти в системах управления |
|  | Способы наладки электронных блоков различных устройств |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы электротехники и промышленной электроники в объеме выполняемой работы |

| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электроустановок |
| --- | --- |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и гигиене на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |  |  |  |
| Государственное автономное образовательное учреждение города Москвы учебный центр «Профессионал» (ГАОУ УЦ «Профессионал») |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | Директор центра Цирин Игорь Викторович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |  |  |  |
| 1. | ГАОУ УЦ «Профессионал», город Москва |  |  |
| 2. | Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, город Москва |  |  |
| 3. | Некоммерческая организация «Российский союз предприятий холодильной промышленности», город Москва |  |  |
| 4. | Некоммерческая организация «Ассоциация предприятий индустрии климата» (АПИК), город Москва |  |  |
| 5. | НП СРО «ИСЗС-Монтаж», город Москва |  |  |
| 6. | НП СРО «ИСЗС-Проект», город Москва |  |  |
| 7. | Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике», город Москва |  |  |
| 8. | ООО «Простой.Ру», город Москва |  |  |
| 9. | ООО «Верконт Сервис», город Москва |  |  |
| 10. | ООО «Фригодизайн. Энергосберегающее холодильное оборудование», город Москва |  |  |
| 11. | ООО Производственно-техническая фирма «КРИОТЕК», Московская область, город Люберцы |  |  |
| 12 | ЗАО «ОК», город Санкт-Петербург |  |  |
| 13 | НП работников холодильной промышленности, город Оренбург |  |  |
| 14 | ООО "Холод СК", город Самара |  |  |

Общероссийский классификатор занятий. «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93», утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 №298.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.